招标编号：GXWHC-RHMCA-1704011

广信·万汇城 1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装

承包工程

招

标

文

件

招 标 人：武汉田子民族文化村游乐有限公司

2017年04月12日

- 第一部分  投标邀请书

现对广信·万汇城 1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装承包工程进行邀请招标，择优选定专业承包单位。现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目概况

项目名称：广信·万汇城 1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装工程

项目地点：武汉市江夏区江夏大道14号

工程规模：总建筑面积257441.6 M2。

其中：地下室建筑面积73101.5 M2。框剪结构地上最高27层，地下1层、局部2层。

资金来源：自筹

招标方式：邀请招标

二、投标人的基本条件

1、在中华人民共和国工商行政部门注册，具有独立法人资格；

2、必须具备建设行政主管部门颁发的；1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）的生产制造厂商或分公司。且1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）生产制造厂商必须具备与国家规定相适应的生产许可证；投标时投标人需提供其消防产品评定中心颁发的“钢制隔热防火门认证证书”、建筑安装相关资质，注册资金1000万以上（含）。

3、投标人应具有良好的信誉和业绩，具有良好的财务状况，有足够的流动资金来承担本工程。投标人应提交社会审计的最近三年会计年度内的财务报表以及资信证明。有健全的组织机构、完善的管理制度；

4、投标人拟派项目经理具有承担过类似本项目品质及规模二个及二个以上；

5、投标人拟派的项目技术负责人具有承担过类似本项目品质及规模一个及一个以上；

6、具有合格、有效的ISO9000系列质量管理体系系列认证；

7、具有合格、有效的安全生产许可证；

8、投标人业绩：投标人2014、2015、2016年（以竣工验收时间为准）以来有两项及以上单项合同建筑面积25万平方米及以上1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装工程专业承包业绩；

9、投标人拟派的项目经理必须书面承诺：若本项目中标，在服务期内只承担本项目施工管理工作；

10、投标人应具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业、投标资格被暂停或被取消、财产被接管或冻结。没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；

11、本项目不接受联合体投标。

12、禁止转包或违法分包。

三、招标范围：

招标范围：本次招标范围为广信·万汇城 1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装工程。

四、招标文件的获取

1、招标文件每套售价0元。

2、请投标人于2017年04月15日至2017年05月10日（法定公休日、法定节假日除外），上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时（北京时间，下同），在武汉市江夏区江夏大道16号行政楼209室获取招标文件，投标人需提供资格预审合格通知书、企业法人授权书、被授权委托人身份证相关证件。

五、投标截止日期：2017年05月10日 16:30

六、招标人：武汉田子民族文化村游乐有限公司

联系人：王崇亮             电  话：13317174636

技术咨询：马 军            电  话：13377889656

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 广信·万汇城 1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装工程 |
| 2 | 建设地点 | 武汉市江夏区江夏大道14号 |
| 3 | 建设规模 | 总建筑面积257441.6M2，其中：地下室建筑面积73101.52M2。框剪结构地上最高27层，地下1层、局部2层。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料，总价包干（须报各分部分项1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）（门锁具甲供）全费用清单包干价），其中包干价包含但不限于直至完成消防保温验收通过本“交钥匙工程”的全部费用。 |
| 5 | 质量标准 | 符合现行国家及行业的相关规范，标准，并一次性通过消防、保温验收及交房验收合格。 |
| 6 | 招标范围 | 广信·万汇城 1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装工程并一次性通过消防、保温验收及交房验收合格（交钥匙工程）。 |
| 7 | 工期要求 | 1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装工程开工日期：预计2017年08月20日开工，以开工令为准。每工期为：60 日历天。 |
| 8 | 资金来源 | 自筹。 |
| 9 | 投标人资质等级 | 必须具有一般纳税人资格，且必须具备建设行政主管部门颁发必须具备建设行政主管部门颁发的；1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）的生产制造厂商或分公司。且1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）生产制造厂商必须具备与国家规定相适应的生产许可证；投标时投标人需提供其消防产品评定中心颁发的“钢制隔热防火门认证证书”、建筑安装相关资质，注册资金1000万以上（含）。 |
| 10 | 投标有效期 | 为60日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 11 | 投标保证金 | 0元。 |
| 12 | 提交样品 | 按招标人提供的大样图，提交各种类一件完整样品及部件小样展板一套，作为评标及封标用途，样品及展板无论中标否，均不退回，招标方亦无相应费用补偿。 |
| 13 | 踏勘现场 | 招标人不组织，投标人自行对现场踏勘。 |
| 14 | 安全文明施工管理目标 | 市级安全优良施工现场，市级文明施工样板工地。 |
| 15 | 招标文件发售 | 时间：2017年04月08日， 费用：0元/份 地点：武汉市江夏大道16号行政楼209号 联系人：王崇亮 电话13317174636 咨询人：马 军 电话13377889656 |
| 16 | 投标有效期 | 在投标文件递交截止日期结束后60天内。 |
| 17 | 开标、评标 | 招标人自行安排，综合评估法评标。 |
| 18 | 投标文件提交 | 地点：武汉市江夏大道16号行政楼209室 截止时间：2017年05月10日 下午16:30 （投标文件与样品、展板同时提交） |
| 19 | 投标文件份数 | 1、文本一式三份，一份正本，二份副本。 2、投标人应随投标文件提交技术标一份和投标文件内容一致的U盘或光盘电子档(不得设置密码，并可打印)，并做好醒目标记，作为投标文件的一部分。 |
| 20 | 封标分类 | 严格按照商务标（凡涉及价格及付款方式内容）和技术标分别封标（电子档随纸质文件一起同类分别封标），否则视为废标。 |

# 第二部分  投标人须知

- 一、总  则

1.项目概况

1.1 本项目招标说明详见本须知前附表。

2.项目概况内容

项目名称：广信·万汇城1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装工程

项目地点：武汉市江夏大道16号

资金来源：自筹

3.招标范围：广信·万汇城1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装。

招标内容包括：报建与验收以及为达到完成“交钥匙工程”的要求投标人必须提供的其他相关服务。

- 本次投标报价由投标人根据招标项目要求内容自行计算。

本项目实行总价包干方式承包，包干总价包含但不限于：

- 投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。

- 包括1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装施工与主体施工单位的配合费（其中配合费按合同总价的2%计取）；

（3）本工程按照工程量全费用清单工料单价法进行报价，投标人应充分综合考虑图纸及规范中含的工作的费用，除了合同另有规定（设计变更和招标人要求变动）的以外，上述报价包括合同规定的全部责任（包括提供有关货物、材料、工程设备或服务以及需完成的工作），以及为工程的正确制造、运输、安装、施工、试验、维护、保养、成品保护、验收和修补缺陷所需的全部有关事项和物品，还应包括：

①本公司工程管理人员及监理人员日常检查所产生的配合费用。

②提交投标文件后，投标人即被认为己清楚并已考虑包括但不限于本招标工程范围、施工图纸（包括但不限于系统所需而设计施工图图纸未标注的部分）、施工组织设计、施工技术措施、安全文明施工措施及其他有关联的措施、现场条件（包括但不限于工地周围社会环境、现场交通道路、地理环境）、材料价格变化等可能发生的各种风险因素，因此产生相关的各种制造、运输、安装、检验、调试、成品包装、成品保护、相应配件、专用工具、政府相关部门收取的规定投标人应承担的费用、现场清理、验收等的费用，即达到完成“交钥匙工程”的要求投标人必须提供的其他相关服务等所有费用。

5.现场踏勘

5.1招标人不组织，投标人自行对现场踏勘。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可以以勘察为目的进入招标人项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的全部责任和风险。

6.投标授权委托

6.1 投标人代表不是法人代表的，须持有《法人代表授权书》。

7.投标费用

7.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用（含按招标文件提交、招标人不退还给投标人的样品、小样展板等），也无相应的费用补偿，且投标文件由招标人保密封存，不退还给投标人；

- 二、招标文件

8.招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应以书面形式（包括信函、传真等，下同）在投标截止时间3日前通知招标人。招标人对收到的招标文件的澄清要求，将以召开答疑会或者以书面形式予以答复，并将书面答复告诉每个投标人。

9.招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将有权酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

10.招标文件与合同具有同等法律效力。

11.招标文件的解释权属于招标人。

三、投标报价说明

1、关于工程量清单报价的说明

投标单位必须按本公司提供的施工图及报价清单量进行总价包干报价（须同时上报各综合包干单价），中标后视为对图纸所包含的所有内容认可，后期将不予调整。投标方的价格须包括执行和完成施工图、合同文件描述的工作时，包括不能或缺的所有附带工作的费用，不论它们是否在施工图、合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到。

2、关于主材设备的说明

本入户门采购安装工程投标单位主材、配件及加工等不得低于包含但不限于下述品牌的等级：进行竞争报价：

1、钢材品牌：宝钢、武钢；

2、入户门品牌：最新排名前十大品牌中的一线品牌。

注：投标人需提供产品厂家对本项目的供货证明（产品数量，规格，名称）和售后服务承诺。

3、关于施工图及报价清单量内工程的综合包干单价的说明

投标人的报价应基于投标人自身的技术水平、能力和对市场的了解，参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008清单格式自行报价。

以上投标报价均为含税发票报价，中标人每次收款前须向招标人开具正规税务机关及招标人财务部门认可的11%增值税专用发票。

3.1本工程采用施工图及报价清单量范围内的固定总价承包方式，在合同履行期间，任何可能导致施工图内总价调整的风险均由投标人承担，投标人在进行投标报价时应充分考虑该风险，并将可能导致总价调整的全部风险及可能造成的损失包含现有的投标报价中，本合同另有约定的除外。

3.2 施工图由招标人提供，施工图上的工程项目、工作内容及招标方提供的报价清单数量等是全体投标人进行投标报价时的共同基准，工程实施过程中除设计修改外工程量不作任何调整。

3.3 投标人未填单价或合价的工程项目（包括少报、漏报工程量），在合同实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.4 本工程中规定的及组织实施所发生的全部费用都应包括在施工图及报价清单量所包含的各项目中，施工图及报价清单量范围内应由投标人承担而在施工图中未详细表达出的施工项目内容，或按照相应规范必须完成而施工图中没有或没有必要表达出的施工项目内容，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中另列“措施项目和其他项目清单”，也不应自行增加新的取费项目。

3.5 投标报价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、入户门墙地面收口费、二次搬运费、运输费（含保险）、措施费、成品保护费、预埋配合指导费、文明施工费、配合或指导总包预留预埋等所需所有费用、其他（运杂费、卫生清理费、质检费、安装费、灌浆费、缺陷修复费、保险费、物价上涨及政策性调整风险等费用）、管理费、利润、规费、税金，以及本项目通过政府安全及质量检测部门验收所需的全部费用等。

3.6 招标人保留对中标候选人（中标人）进行不平衡报价的审查的权利。中标候选人（中标人）的报价相对于市场价格严重不平衡和不合理的，招标人有权根据实际情况采取下列措施：在保持投标总价不变的前提下，要求中标候选人（中标人）对明显存在不平衡报价的投标单价进行适当调整，使其趋于平衡或直接对其不平衡的投标单价按照市场价格进行调整，中标候选人（中标人）不得拒绝。

4、关于工程变更部分工程造价调整的办法说明：

4.1 本工程采用固定总价包干合同，除经招标人批准的变更外，合同总价不予调整。本工程当发生设计变更时价格按如下调整：

①按招标人规定程序确认的设计变更、工程量增减、材料更换及其他工作量增减的价款调整。

②招标人规定的程序是：施工中投标人认为已发生设计变更、工程量增减、材料更换及其他工作量的增减等可调整价款情况的，应在7日内将调整原因、调整金额、调整依据以书面形式分别通知招标人工程部、合约审算部、审计部及招标人工程师，招标人认为该项调整符合合同约定的应签署同意意见，后由招标人工程师签字并加盖招标人公章予以确认（投标人未能按上述程序办理，视为未发生价款调整事项或该项变更不涉及价款调整）。

③价款调整原则是：合同中已有或类似适用于变更工程的价格，参照合同价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由投标人按照投标报价时采用的市场价。

4.2 因投标人自身原因导致的工程变更，投标人无权要求追加合同价款。

4.3 工程师不同意投标人提出的变更价款，按本合同约定处理。

4.4 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款。

4.5 本工程所有的材料均由投标人自行采购、自行保管，自行考虑报价，但必须注明品牌、规格、型号、质量等级等，且须符合武汉市安全、质检等部门的检测及验收要求。投标人如未明确材料和设备品牌，招标人在施工过程中有权指定任意材料和设备品牌，若出现价格差异招标人视为已含在本次报价中，不做调整。

5、现场踏勘费用：投标人自行对现场踏勘，对所有影响报价的情况进行考虑，并计算进投标报价中，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外的付款或延长竣工日期等要求，任何因忽视或误解现场情况而导致的签证、索赔或工期延长申请将不被批准。踏勘现场所发生的所有费用由投标人自行承担。投标人应承担勘察现场的全部责任和风险。

6、水、电费用：招标人负责为投标人协调施工用水、用电接驳事宜，费用由投标人承担费用；招标人不能提供生活居住场地及生活用水、用电接口的，投标人现场施工人员居住问题由投标人自行解决。

- 四、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件的语言文字均使用  中文  。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国 法定计量单位。

11.投标文件的组成

11.1 投标文件由商务标和技术标二部分组成。

11.2 技术标主要包括但不限于下列内容：

11.2.1法定代表人授权委托书；

11.2.2 招标文件要求投标人提交的其他投标资料，必须包括但不限于：

（1）投标企业概况

（2）企业营业执照（复印件）；

（3）企业资质等级证书（复印件）；

（4）企业安全生产许可证（复印件）；

（5）投标人近三年类似本项目工程业绩（也可列正在施工类似项目的业绩，均提交所签承包合同的复印件）；

（6）质量、工期、安全承诺（加盖投标人公章）；

（7）售后服务承诺及相关内容（加盖投标人公章）；

11.2.3法定代表人身份证明书；

11.2.4投标函附录；

11.2.5 项目管理机构配备情况：

（1）项目管理机构配备情况表后附（包含但不限于）项目班子成员的岗位证书、学历证书、职称证书等（复印件）及工程经验的证明资料等。

（2）项目经理简历表后附（包含但不限于）

①项目经理只承担本工程的承诺；

②项目经理身份证、学历证书、职称证书、注册建造师证书等（复印件）；

③项目经理类似工程经验证明文件，包括施工合同，施工许可证、竣工验收证明单（复印件）等；

④项目经理近半年在投标单位的社保缴费证明。

（3）项目技术负责人简历表后附（包含但不限于）

①项目技术负责人身份证、学历证书、职称证书等（复印件）；

②项目技术负责人类似工程经验证明文件，包括施工合同，施工许可证、竣工验收证明单（复印件）等；

③项目经理近半年在投标单位的社保缴费证明。

- 项目管理机构配备情况辅助说明资料（证明等）。

11.2.6项目经理只承担本工程的承诺函；

11.2.7财务状况

11.3 技术标主要包括下列内容：

11.3.1施工组织设计或施工方案

（1）各分部分项工程的完整的施工方案和施工方法；

（2）确保工程质量的技术组织措施；

（3）确保安全生产的技术组织措施；

（4）确保工期的技术组织措施；（计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图）

（5）施工机械的进场计划；

（6）物资、设备、材料的进场计划；

（7）劳动力安排计划；

（8）地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

（9）保证文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

11.3.2拟分包项目情况

11.4 商务标主要包括但不限于下列内容：

（1）投标函；

（2）投标总价；

（3）总说明；

（4）报价汇总表；

（5）项目报价汇总表；

（6）单位（各楼栋、地下室）工程报价汇总表；

（7）各楼栋、地下室工程量清单综合单价分析表；

（8）主要材料价格表；

（9）投标摘要一览表；

（10）其他。

12.投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，按其顺序编排，应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13.投标文件的有效期

13.1 投标有效期在投标文件递交截止日期结束后60天内期限有效。

13.2 在特殊情况下，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

13.3 投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理。

13.3.1 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

13.3.2 投标文件未按照本须知严格按照商务标（凡涉及价格及付款方式）和技术标分别封标要求密封的。

13.3.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

13.3.4 法律、法规、规章及其他规范性文件规定的其它情形。

14.投标文件的数量、签署及有关规定

14.1 投标人须填写全称，同时加盖印章。

14.2 投标文件须由法人代表或授权代表签署。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

14.3 投标书一式三份，其中正本一份，副本二份。用A4规格分别装订成册。

14.4 投标书的正本和副本均需打印并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.5 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，另做补充投标文件并密封，开标时同时报送，相应内容，以补充投标文件为准，且必须盖上公司公章和法定代表人或其授权委托代理人签字。

14.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.7 所有投标报价均以人民币为计价货币。

14.8 不保证最低报价中标。

- 五、投标文件密封和递交

14.   投标文件的密封及标记

14.1  投标文件应按以下方法分别装袋密封：

⑴投标人应将投标文件的商务标、技术标分别各做一个内层包装。并另附投标函或投标函附录，单独用一个信封密封。分别在内层或信封包装上标明“商务标”、“技术标”和“投标函和投标函附录”字样，然后合封在一个外层包装内。同时提供电子版U盘或光盘“商务标”一份、“技术标”一份，共二份（商务标中报价部分若有定额计算部分必须为广联达软件版）。

⑵如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

15.   投标截止

15.1  投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点。

15.2  招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投  标人。

- 六、投标文件补充修改和撤回

16.   投标文件的补充、修改和撤回

16.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

16.2  投标人对投标文件的补充、修改，应密封提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

16.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

16.4  在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

- 七、授予合同

17.   中标通知

17.1  在投标有效期内，招标人以书面形式通知中标人，当中标人与招标人签订合同后，通知所有未中标的投标人。

17.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

18. 合同的签订

18.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面的承包合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

18.2  中标人如不按中标通知书中规定的时间与招标人订立合同，如果造成招标人经济损失的，招标人还将依法要求其承担赔偿责任。招标人有权选择将合同授予其他投标人、重新招标或者停止招标。

18.3  中标人应当按照合同约定履行义务，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 第三部分  施工技术要求

## 图纸、报价清单量及技术规范

施工图纸采用：武汉正华建筑设计有限公司设计、经招标人确认发放的广信·万汇城1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）施工图纸,单元电子对讲门须配闭门器，与户内对讲系统可靠连接。

## 工期要求

每工期60个日历天（开工时间以开工令为准），不得影响广信·万汇城的最终竣工验收备案。

## 资质及人员要求

1、投标人须具备建设行政主管部门核发的有效期内的1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）工程专业承包资质和安全生产许可证，且具有一般纳税人资格。

2、拟派项目负责人必须以项目负责人身份承担过类似工程施工任务不少于2个项目。

- 拟投入本工程的主要技术人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等）及岗位明确、证件齐全有效，具有上岗资格。

四、质量要求

4.1标准规范

4.1.1按设计及规范要求制作，进行性能检测试验，确保试验结果满足设计、安全及验收要求。

4.1.2符合现行国家及行业的相关规范、标准，并一次性交验达到合格及合格以上标准，并负责通过安全及相关主管部门验收备案。

4.1.3施工质量包含但不限于如下规范标准：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

(2)入户门的技术性能指标必须符合《防盗安全门通用技术条件》（GB17565-2007）以及《单扇平开多功能户门》（JG/T3054-1999）标准规定的要求，防盗安全级别为B级。

(3)入户门破坏性试验、表面处理检查、门铰链稳定性试验、门铰链转动试验、门铰链破坏试验、门锁试验及软冲等试验均应符合GB17565-1998中A类防盗安全门的要求。门交验时需提供公安部关于防盗门的检测报告（原件）。

(4)入户门的安装质量要求必须符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001规范的规定。

（5） 相关行业现行的质量验收规范规章等。

4.1.4入户门要求

4.1.4.1.钢制三防门（防盗、隔音、防火隔热防寒），表面颜色处理工艺为热转印，门面为平板门不带造型，要求带门镜（门镜要求为180度广角门镜），要求带门铃、门锁（门锁具甲供），合页要求暗装合页。

4.1.4.2.入户门要求达到隔音、保温、防盗要求，锁具和铰链位置加焊3mm厚加强板。门扇内部填充符合国家标准蜂窝状材料。门体构造：门扇设计厚度应不低于70mm。门扇的内外门板和骨架相互咬合，并形成约13mm宽的防撬边（双止口），使门缝不直接外露。厂家负责入户门（含除门锁具外门锁）的制作、安装，并负责向政府相关部门验收通过。

4.1.4.3.门扇、门框之间必须多点锁定，具有极强的防钻、防撬能力。

4.1.4.4.门框型材厚度必须≥2mmmm，前后门板必须为≥1mm厚钢板。

4.1.4.5.门进场时必须提供相关部门出具的相关性能检测报告、产品合格证书。

4.1.4.6.安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合国家规范及设计要求。配件应齐全，位置正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和各项性能要求，同时表面应洁净、无划痕、碰伤。

4.2 乙级防火入户门：

4.2.1.除达到1条普通入户门的要求外（填充物需按以下要求）还需具备以下条件：防火入户门即钢质隔热防火门，必须满足GB/T 12955-2008《钢质防火门通用技术条件》、GB/T 17565-2007《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。

4.2.2.防火门的门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料，经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求和和GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

4.3  钢材材质:

4.3.1. 防火门框、门扇面板应采用不低于冷轧薄钢板的材质材料，冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。

4.3.2. 防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料，热轧钢材应符合GB/T 709的规定。

4.3.3. 钢材材料厚度：

| 部件名称 | 材料厚度 |
| --- | --- |
| 门扇面板 | ≥1mm |
| 门框板 | ≥2mmmm |
| 铰链板 | ≥3.0mm |
| 不带螺孔的加固件 | ≥2mmmm |
| 带螺孔的加固件 | ≥3.0mm |

4.4.锁具及其他五金件

4.4.1.锁具：招标人提供，由投标人按照锁具安装要求和相关规范，完整安装在门扇的锁芯机构处，并完成其他与锁具相互配合连杆机构等制作和安装。

4.4.2.其他主要构件及五金配件（如铰链、防火门铃、门镜、防火胶条等）应满足GB/T 12955-2008《钢质防火门通用技术条件》的要求，具体式样、颜色、表面处理效果提供样品，供招标人确定;单元电子对讲门须配闭门器，与户内对讲系统可靠连接。

4.5.表面颜色处理工艺为热转印，门面为平板门不带造型。

备注：门进场时必须提供相关部门出具的相关检测报告、产品合格证书，交验时配合政府的安防、消防验收（入户门通过安防、消防验收需要上交相关费用的，此费用也由中标人负责，费用含在报价之中），并提供与之相关验收资料，如因乙方原因造成验收不通过，由乙方负责与之相关项目的安防验收通过并承担相关费用。

4.6.技术标准及性能要求：

技术等级及标准：乙级钢制防盗门（包括高级防盗机械锁、猫眼、门铃预留孔等）

防盗要求：门体、五金配件应保证满足GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》中乙级要求。抵抗非正常开启的净工作时间大于10分钟。

保温性能：达到国标GB/T16729—1997第Ⅱ级要求保温节能要求：(K≤3.0)。

原材料及制作工艺

门扇

表面处理（提供样品供招标人确认）：采用PVC覆膜（效果需通过定样确认），表面应均匀、平整、光滑，无麻点、气泡、起鼓和碰伤划痕。

门表面耐腐蚀性能：正常状态条件下，使用5年内不会出现脱漆、锈蚀及褪色现象（转动摩擦接触面除外）。

门扇钢板：采用电镀锌钢板，数量为两张，厚度不低于0.8mm 。

门扇内部填充材料为符合国家标准蜂窝状材料（防火保温材料不得低于包含但不限于珍珠岩或滞石），内部设有加强网状钢骨架。骨架厚度1.0mm骨架与骨架的间距不大于200mm，嵌入至U型槽内。

门体构造：门洞尺寸按招标人提供的施工图，门扇设计厚度要求不低于70mm，

油漆处理：选用环保型聚酯清水漆。

门框

采用电解镀锌钢板, 表面PVC腹膜，钢板厚度不小1.8mm。门框规格应不小于50mm×95mm。（门框颜色与门扇颜色需确认）。

门框采用一体折弯门框，脸线宽度为50mm，脸线紧靠外侧墙面成活面安装，门框居中（投标单位需自行考虑局部门垛尺寸无法安装门脸线的可能性，并提出解决方案）。

门框（或门扇）应设有楔形槽（燕尾槽），门框三边均要求设置PVC密封胶条或者三元乙丙胶条。

铰侧门框应焊有不少于三个防撬销（合页有防撬钩），防撬销与门扇销孔定位应准确，不得出现顶堵、擦边现象。

门框带不锈钢下槛。

门锁（门锁具为密码锁，由招标人提供）

除门锁具锁体以外的其他包含但不限于带天地销等功能，必须符合GA/T73-1994《机械防盗锁》标准。

内部零件采用镀镍处理，使产品的防锈能力及防摩擦能力更强。

安装后锁舌应伸缩自如，无卡滞现象；不得出现锁舌与锁槽错位的现象。锁具锁闭后，门扇前后晃动间隙≤0.5mm。

合页

选用暗装式不锈钢防撬合页，钢板3mm厚；管外径≥14mm；每个单开门扇应安装不少于三个合页或铰链。

门扇合页应转动灵活，在49N的拉力下，门扇应能灵活启闭，无阻滞现象。（现场用弹簧秤连在门执手上进行试验）

合页安装处应设有3mm厚合页加强板，起到固定合页以及防撬防冲击作用。

所有钢质零部件均应进行防锈处理，焊接处打磨平整，涂防锈漆。骨架用冷镀锌钢板焊接应采用CO2保护焊。

4.7成品保护

进户门在运输时，门扇罩塑料布并在门扇的四角用泡沫塑料保护，防止门扇在搬运过程中磨损表面油漆。门框完成后用PE保护薄膜把门框保护好，等总包完成外墙粉刷后安装门扇时，把这层保护撕掉，门扇安装完成后，门扇面部采用气泡膜包裹，外面再套塑料薄膜。

划痕修复：轻微划痕，进行补漆处理，肉眼观察未见色差；严重划痕，现场无法修复的，需卸下回工厂重新进行表面处理。投标时，厂家需提供具体的划痕修复方案(费用及工期)。

现场保护：

①安装门框时要防止磕碰、划伤；门框安装完后及时贴保护膜。

②门框安装完成后，应做与下框长、宽、高尺寸相称的凹形木板槽，将凹口冲着地面扣在下框上，保证无划伤、踩踏变形、两竖框距地面1000mm处用木夹板保护，防止碰撞。

③门扇安装完毕后，如有保护膜破裂，用透明胶带与通用保护膜表面粘结，避免出现表面划伤、磕碰。

④门扇保护膜修复后，将锁具装好，并用PVC保护膜把面板，把手分别粘贴，避免表面划伤、磕碰。

⑤在框扇表面贴保护膜时，应注意不允许用胶带与喷涂面直接接触。门扇表面有污点，可用清水擦洗掉。

⑥门扇、锁具安装完毕后，要将门扇锁紧。防止成品碰伤、划伤，锁具丢失。

安装要求

门框与墙体采用膨胀螺栓方式固定，门框安装后，门框内以及门框与墙体之间的间隙处必须满填水泥砂浆；水泥砂浆凝固后，方可安装门扇。与墙体的连接方式采用连接铁脚，连接铁脚必须采用经防腐处理的镀锌铁片，并应确保钢门框安装安全牢固。

乙方加工供应的进户门门框外包尺寸可按甲方提供的施工图洞口尺寸每边缩小≤20mm（即洞口顶、左、右三边），具体尺寸可根据现场情况调整，并经需方同意后确定。

门框槽口内应在安装后满填细石混凝土，预留1cm的凹口，使门框与墙体之间的间隙处满填水泥砂浆后，保证安装强度。

门扇和门框的高度、宽度±2，门扇厚度偏差（+2，-1），对角线允许误差≤3.0mm；(使用钢尺测量高度、宽度、对角线)

门扇与门框的贴合面间隙≤3.0mm； (用塞尺测量该项目数据)

门扇与门框的搭接宽度不应小于10mm。(用钢尺测量该项目数据。)

门框垂直度允许误差≤2.0mm；门扇表面扭曲度允许误差≤5.0mm；(现场拉线测量或者放在平台上用塞尺检查)门扇高度方向弯曲度允许误差≤2.0mm。(用直尺与塞尺测量)

门扇与下槛或地面活动间隙≤9.0mm。(塞尺测量)

门扇安装完毕后，必须完全挤压PVC密封条，关门严密。(观察检查，如门扇变形，PVC密封条相对松懈。)

入户门安装防火猫眼、门铃配置，统一在验收结束后安装。门扇开孔处，应作防锈处理。猫眼四周电镀铬（足量）、不得变色。

产品质量应同时符合以下国家标准,并符合相关行业标准和地方规范：

GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》

GB/T 12955-2008《钢质防火门通用技术条件》

GB/T16730-1997《建筑用门空气隔声性能分级及其检测方法》第Ⅲ级即30≤RW≤35

GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB/T16729—1997《建筑门保温性能分级及其检测方法》

检验

由招标方或工程监理单位随机进驻供方加工场所进行检验，并保留现场破坏性抽检的权利

抽检项目：门框、门板、骨架钢板厚度（用游标卡尺）；保温性能(K≤3.0)；门扇平整度；加强钢板是否符合甲方确认的图纸要求；表面处理检测（表面附着力，硬度，抗冲击性，耐久性）送交专业检测机构进行检测。

检测费用：由供方承担，如检测不合格按供方违约论处，我方保留进一步追溯责任权利。

生产厂商保证所生产的产品批号与申报的防盗证明一致，如检测违反相关规定，我方保留进一步追溯责任权利。

安装完毕后，由监理进行一次全面检查，整改完毕后移交物业，物业在接收前进行至少两遍全面检查，检查内容根据本技术标准。

4.8.施工单位应建立完善的质量管理体系和质量检验制度，严格按国家现行施工质量验收规范、标准、规定、标准图集、设计图纸组织实施，未经设计部门及建设单位书面签章同意，不得修改设计及变更；

4.9采用规格技术要求等参见入户门施工图；

4.10.连接件及螺栓：

4.10.1金属连接件如采用钢材的应作热浸镀锌处理；

4.10.2所有螺栓、螺丝、螺帽及垫圈均需经过热浸镀锌处理，镀锌膜最小不能薄于 85 微米。如镀锌膜表面经焊接或切割造成局部破坏，可用多锌油漆（BS4652）修补至原来的厚度或以上；

4.11.工程正式开工前，施工组织设计（专项方案）含进度计划必须经施工单位技术负责人内部审核、签章，报监理单位审批、建设单位备案审查后方可实施，按批准的施工组织设计（专项方案）组织实施；

4.12.严格材料管理，所有进场材料必须确保质量合格，材料及设备应具有生产（制造）许可证、产品合格证、检验报告（质量证明书）、使用说明书、涉及到健康安全的产品必须获得强制性产品认证标志、涉及到结构安全的应进行复试检验，随机抽样、见证取样、送有资质的试验检验检测机构检验，检验合格，经监理工程师验收合格后方可用以施工。未经验收或验收不合格，不得用以施工，立即清出施工现场。

4.13.严格工序管理，未经监理工程师验收，不得进入下一步工序施工，严格履行中间验收、隐蔽工程验收手续，未经监理工程师或建设方验收，不得覆盖、不得进入下一步工序施工，隐蔽工程必须提前壹周通知监理工程师、建设方现场代表按时到场验收，由监理工程师、建设方代表、施工方代表三方代表共同签字验收，验收合格，方可覆盖、进入下一步工序施工。隐蔽工程必须留存书面文字及数码影像资料。验收、结算资料及其它签证资料必须与实体工程进度一致，资料滞后，不予补签。负责成品及半成品保护。

4.14.负责1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）工程的系统调试、验收（含安全相关验收），并确保有关部门部门一次性验收备案。负责建设方物业管理人员1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）设施操作、使用、维护保养等知识培训。

4.15.自竣工验收验收备案通过，质保期二年。

4.16.1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）需提交整套实物样品及主材配件辅料样品展板给招标人评标和封样。

4.16.1.样品要求：按照招标人提供并指定的1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）施工图及要求，完整制作完成后提交到指定地点。

4.16.2.制作提交主材配件辅料展板一套：提供以下实物物料样品并标明名称、品牌、用途等。

- 猫眼、铰链、门铃;

- 各类含表面处理的门面150mm×150mm；

- 各类含表面处理的门框型材100mm；

- 各类含表面处理的门框型材100mm；

- 各类填充物150mm×150mm；

- 各类密封条300mm;

- 投标方自定的其他样品。

（五）工艺要求

5.1型材加工应在车间内进行，车间应有良好的清洁条件；有适用于加工型材的设备、机具，并满足精度要求；所用的量具要能达到测量相适应的精度，在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合招标人、监理机构、总包方质监人员的定期、不定期检查。

5.2所有1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）在加工制作前，应对照建筑、结构施工图及现场实物进行核对，并对现有墙地面进行精心测量，调整偏差，因中标人工作疏忽或失误引起的后果由中标人承担。

5.3所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品、半成品保护措施。

5.4不得使用未经试验合格的、不得使用未经认可的材料。

（六）文明施工要求

6.1现场文明施工及环境卫生按《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004达到合格标准；

6.2服从建设方总体安排，按批准的临时设施平面布置图在指定位置搭设临时办公、作业、生活设施，临时房屋统一采用镀锌隔热彩板搭设。材料、机具及设备按批准的平面布置图有序堆放、不得占用场内道路；

6.3施工完毕，做到工完场清。

（七）竣工资料要求

按GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》、DB42/T503-2008《建筑工程施工文件管理规范》要求提供完整施工验收竣工资料六套。

（八）招标数量及工期要求

8.1、广信·万汇城工程入户门产品清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（m） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入户门 |  | 樘 |  | 防火防盗门 |
| 2 | 单元门 |  | 樘 |  |  |

（注：实际尺寸及数量需到现场合计，以上数据仅供参考。）

8.2、本工程要求供货周期为60天（货到工地日期），从接到招标人通知开始生产的书面通知之日起计算；安装工期为不多于30天（包括施工和验收），从交货日期起计算；请投标人说明设备安装进度计划及保证措施；说明产品质量保证体系及措施；明确售前售后服务保证措施。

# 第四部分  图纸（略）

# 第五部分  合同条款（略）

- 第六部分  投标书格式

（技术标封面）

广信·万汇城1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装施工承包工程

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：      技术标

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：          年      月    日

一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件投标须知规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法,主要器材、设备的性能、特点，安装工艺等；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施、其他建筑设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附图表，图表及格式要求附后：

一、各分部分项工程的完整的施工方案和施工方法；

二、确保工程质量的技术组织措施；

三、确保安全生产的技术组织措施；

四、确保工期的技术组织措施(施工进度网络或横道图)；

五、施工机械的进场计划；

六、物资、设备、材料的进场计划；

七、劳动力安排计划；

八、地下管线及其他地上地下设施的加固措施；

九、保证文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）  工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）劳动力安排计划表

（工程项目名称）工程                                单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

- 二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系   （投标人）的法定代表人，现授权委托     （单位）   （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加    （招标人）的      工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：     性别：   身份证号码：       职务：

授权委托日期：         年    月    日

- 三、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

本项无统一格式，用文字或表格形式列出（加盖投标人公章），但必须包括但不限于：

（1）投标企业概况表；

（2）企业营业执照（复印件）；

（3）企业资质等级证书（复印件）；

（4）企业安全生产许可证（复印件）；

（5）投标人近三年类似本项目工程业绩（也可列正在施工类似项目的业绩，均提交所签承包合同的复印件）；

（6）质量、工期、安全承诺（加盖投标人公章）；

（7）售后服务承诺及相关内容（加盖投标人公章）；

- 四、法定代表人身份证明书

单位名称：                        成立时间：     年   月  日

地    址：               经营期限：     单位性质：

姓    名：          性别：       年龄：       职务：

系   （投标人单位名称）                      的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖章）

- 日 期：      年  月 日

- 五、投标函附录

| 序号 | 项目内容 |  |  |  | 单位 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积 |  |  |  | M2 |  |
| 2 | 投标工期 | 开工日期：暂定2017年08月20日（具体日期以开工令为准） 工期为： 日历天 |  |  | 日历天 |  |
| 3 | 误期违约赔偿金额 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程质量等级目标 |  |  |  |  |  |
| 5 | 对质量目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 6 | 文明施工管理目标 |  |  |  |  |  |
| 7 | 对文明施工目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全生产管理目标 |  |  |  |  |  |
| 9 | 对安全生产目标的承诺 |  |  |  |  |  |
| 10 | 项目经理（注册建造师） |  | 姓名、职务 |  |  |  |
|  |  |  | 承诺 |  |  |  |

投标单位：              （盖章）

日    期：        年    月    日

- 项目管理机构配备情况

### （1）项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程                                     表6.1

### （2）项目经理简历表

（工程项目名称）工程                           表6.2

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

附  “项目经理只承担本工程的承诺函及近半年在投标单位的社保缴纳证明”

### （3）项目技术负责人简历表

（工程项目名称）工程                           表6.3

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |
| 在建和已完工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

### 附“项目技术负责人近半年在投标单位的社保缴纳证明”

### （4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目）工程                         表6.4

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构析机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料可另附（与本投标文件一起装订）。

七、项目经理只承担本工程项目的承诺函（格式）

（招标人）     ：

我公司承诺如果我方中标，参加本工程投标的项目经理        （姓名） 只承担本工程，未经招标人允许，我方决不更换项目经理或其他管理人员，由此带来的损失由我方负责。

若因不可抗力因素，确需更换项目经理时：

(1)新更换的项目经理与投标时所承诺的专业、资格等级、技术职称等内容一致或高于；

(2)不能同时在其他工程项目中服务；

(3)至少提前7天以书面形式通知招标人，并将拟更换的项目经理个人资料上报，经招标人面试合格、书面同意后方可更换，否则我公司须向招标人支付合同总价款2%的违约金。

（此承诺中必须有以上内容，可以增加）

投标人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

日期：          年    月    日

- 八、财务状况

1、开户行资信证明

2、由注册会计师审计的营业年度审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求为2014~2016三年。

九、投标摘要一览表（技术标）

工程名称：                                                年   月   日

| 序号 | 类别 | 摘 要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质等级 |  |  |
| 2 | 投标人注册资金 |  |  |
| 3 | 工期承诺 | （是否接受招标文件要求） |  |
| 4 | 项目经理资格 |  |  |
| 5 | 安全生产及文明施工管理目标 |  |  |
| 6 | 企业三年内业绩 | 业绩共： （个） 知名企业（或在汉）业绩： （个） |  |
| 7 | 主要技术人员 | （ ）名 |  |
| 8 | 技术负责人业绩 | 业绩共： （个） 与知名企业（或在武汉）业绩： （个） |  |
| 9 | 机构配备 | 人数： （人） |  |
|  | 其他（投标人自定） | * * * * * * |  |

注：知名企业包含但不限于：福星惠誉、保利、融侨、融科、三金、招商、万科、恒大、绿地、越秀、庭瑞、长投、 华润置地 、金地地产、大华地产等。

# 第七部分  投标书格式

（商务标封面）

广信·万汇城1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）采购安装承包工程

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：      商务标

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：          年      月    日

- 一、投 标 函

致：   （招标人名称）

1、根据你方招标工程项目编号为               的                工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币    （金额）元整； （小写）￥         元的投标总报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件与要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证承诺的工期     日历天完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                          （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

邮政编码：          电话：

日期：       年   月   日

- 二、投标总价

招标人：

工程名称：

投标总报价（小写）：

（大写）：

投标人：                      （单位签字盖章）

法定代表人或其授权人：               （签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年          月         日

- 三、总 说 明

工程名称 ：                             第    页共   页

- 四、项目报价汇总表

工程名称：

| 五、单位（各楼栋、地下室）报价汇总表 序号 | 1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）型号名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 |
|  | 投标报价合计 |  |  |

工程名称：

| 序号 | 1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）型号名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 |
|  | 投标报价合计 |  |  |

- 六、各楼栋工程量综合清单分析表

工程名称 ：                        第    页共   页

| 序号 | 1-8#楼入户防火防盗门（门锁具甲供）型号名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

七、主要材料及配件价格表

工程名称：                                第   页共   页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、投标摘要一览表（商务标）

工程名称：

| 序号 | 类别 | 摘 要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总金额 | （大写）人民币 元整； （小写）￥ 元。 |  |
| 2 | 付款方式 | （投标人自拟） |  |
| 3 | 其他 （投标人自定） | * * * * * * |  |

年   月   日

- 九、投标报价需要的其他商务资料

（本项无统一格式，需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出）